Приложение 4   
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от «12» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский

юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22;

фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | | Ссылка на норматив | | Наличие элемента | | | | | Фактическое состояние | | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | | фото | | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| **4.1.** | **Кабинетная форма обслуживания.** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Ширина дверного полотна. | Не менее 0,9 м. | п. 6.2.4  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1659.JPG | | Ширина двери 0,8-0,86м. (Дверь кабинета бухгалтерии, заведующего, муз. зала, спорт. зала, групповых на 1-м этаже идентичны) | | **Не соответствует нормативу.** | | К |
| 4.1.2 | Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. | Наличие. | п. 8. Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995  N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  п. 4, п.11 Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 802н.\* | | Нет | | - | Х | | Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте отсутствует. | | **Не соответствует нормативу.** | | К,О,С,Г,У |
| 4.1.3 | Работники, прошедшие инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Доля данных работников от общего числа работников организации | п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995  N 181-ФЗ.  п. 12  Приказа МЗ Пермского края от 24.06. 2016 N СЭД -34-01-06-470.  п.11 Приказа министерства здравоохранения РФ от 12.11.2015 г. № 802н. | | Нет | | - | Х | | Работники не проходили обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | | **Не соответствует нормативу.** | | К,О,Г,С,У |
| 4.1.4 | Услуги, предоставляемые с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. | Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте. | п. 12 Приказа министерства здравоохранения Пермского края от 24.06. 2016 N СЭД -34-01-06-470.  п.11 Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 802н. | | Нет | | - | Х | | Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляются. | | **Не соответствует нормативу.** | |  |
| 4.1.5 | Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте | Наличие. | п. 4. Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ.  п. 12 Приказа министерства здравоохранения Пермского края от 24.06.2016 N СЭД-34-01-06-470.  п.11 Приказа МЗ РФ от 12.11.2015 г. № 802н | | Нет | | - | Х | | Работники не проходили обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | | **Не соответствует нормативу.** | | К,О,Г,С,У |
| 4.1.6. | Сменные кресла-коляски | Наличие | п. 12 Приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 24.06. 2016 N СЭД -34-01-06-470.  п.11 Приказа МЗ РФ от 12.11.2015 г. № 802н | | Есть | |  |  | | Сменные кресла-коляски имеются. | | Соответствует нормативу. | | К |
| 4.1.7. | Обеспечение дублирования информации в звуковой и зрительной форме, а также наличие знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Наличие | п.11 Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 802н. | | Нет | | - | Х | | Дублирование информации не обеспечено. | | **Не соответствует нормативу.** | | К |

**Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **Кабинетная форма обслуживания. Зальная форма обслуживания.** | | | |
|  | Оборудовать на первом этаже учреждения отдельный кабинет для приема инвалидов. | Ширина дверного полотна не менее 0,9 м;  высота порога не более 0,014 м;  ширина прохода в кабинете не менее 1,2 м (желательно 1,4 м для разворота кресла-коляски на 180º);  высота места обслуживания (стола) не более 0,8 – 0,85 м над уровнем пола;  высота кушетки не более 0,52 м. | Капитальный ремонт. |
|  |  |  |  |
| **4.2.** | **Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.** | | |
| п. 4.6.1  п. 4.6.2  п. 4.6.3  п. 4.6.4  п. 4.6.6 | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. | Разработать и принять внутренний нормативный документ об обслуживании инвалидов на объекте для персонала учреждения.  Организовать процесс оказания услуг в соответствии с установленными нормативными актами. | Организационные мероприятия. |
| **Общие требования к зоне** | | Привести в соответствие установленным нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).** | **ДП-И (У)** – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.  **ДЧ-И (О,Г)** – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата,  слуха.  **ВНД (К,С)** – зона недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением зрения. |  |  | Текущий ремонт.  Организационные мероприятия.  Капитальный ремонт.  Организационные мероприятия. |